Техническое задание

на проведение работ по техническому перевооружению котельной на производственной базе Белорецкого ДРСУ - филиал АО «Башкиравтодор» в г. Белорецк

| Разд. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для производства работ | План технического перевооружения АО «Башкиравтодор» на 2017г. |
| 2 | Перечень работ | Согласно проектно-сметной документации |
| 3 | Начальная максимальная цена контракта и порядок оплаты работ | 8 975 255 руб. с НДС, в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ |
| 4 | Сроки выполнения работ | В течении 30 календарных дней с момента подписания договора (контракта). |
| 5 | Заказчик | АО «Башкиравтодор» |
| 6 | Местонахождение | 450078, г. Уфа, ул. Кирова, 128а |
| 7 | Виды работ | Тепломеханика Внутреннее газоснабжение Автоматизация Силовое оборудование и электроосвещение Охранно-пожарная сигнализация Узел учета газа Пуско-наладочные работы |
| 8 | Место проведения работ | производственная база Белорецкого ДРСУ - филиал АО «Башкиравтодор» в г. Белорецк Республики Башкортостан |
| 9 | Основные обязательные требования к подрядной организации | Обязательное наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту выданного саморегулируемой организацией. Виды работ, указанные в перечне видов работ, указанных в свидетельстве должны соответствовать виду работ по утвержденной проектно-сметной документации. При наличии видов работ, выполнение которых лицензируется – наличие лицензии. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком календарный график производства работ. |
| 10 | Основные технические требования к качеству и объему выполняемых работ | Работы выполняется строго согласно проектно-сметной документации и материалами заложенными в нем , в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора №9 от 18 марта 2003 г., «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), утвержденными приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. №242, "Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, требованиями действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов, нормами, положениями, инструкциями, правилами, указаниями, в том числе носящим рекомендательный характер, действующим на территории Российской Федерации; требованиям Заказчика, в том числе в части соответствия утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документации; Вновь смонтированное оборудование и КИПиА сдать надзорным органам: - ФБУ ЦСМ РБ - ОАО «Газпром газораспределение Уфа» - ОАО «Газпром Межрегионгаз Уфа» По окончанию работ Подрядчик осуществляет уборку территории строительства, вывоз остатков материала, мусора и сдачу территории строительства Заказчику. В случае обнаружения дефектов после приемки работ и в течение гарантийного периода – исправление дефектов проводится за счет Исполнителя (подрядчика). |
| 11 | Технические требования к материалам | Применяемые материалы и оборудование должно быть новыми и ранее не используемыми, со сроками изготовления не ранее 2016 года. Применяемые материалы и оборудование до их приобретения должны быть согласованы с Заказчиком. Качество продукции должно соответствовать ГОСТам, ТУ (стандартам и техническим условиям производителя товара и требованиям Заказчика), как отдельные комплектующие так изделия в сборе. Поставляемая продукция должна удостоверяться сертификатом соответствия или декларацией соответствия с предоставлением паспортов и протоколов испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях. |
| 12 | Требования к безопасности | Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. |
| 13 | Требования к сроку предоставления гарантии качества | Гарантийный срок выполненных работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового строительством объекта. Гарантийный срок эксплуатации оборудования, материалов определяется согласно гарантией завода изготовителя. |
| 14 | Требования к документации при приемке | При окончательной приемке выполненных работ должны быть предъявлены следующие документы: - акты о приемке выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; - счета-фактуры; - паспорта установленного оборудования и использованных материалов; - акты скрытых работ; - акты (отчеты) об испытании соответствующих систем и оборудования; - акт приемки законченного строительством объекта; - исполнительные схемы; - режимно-наладочные карты; - иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке или освидетельствовании выполненных работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах. |
| 15 | Критерий оценки | Цена договора. |