Стройка:	Строительство подъезда к д. Каратамак в Бураевском районе Республики Башкортостан	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6626-01-03-1	
(Локальный сметный расчет)	
Вынос газопроводов	
Основание: Ведомость объемов работ	
Сметная стоимость:	182.746	тыс. руб.	
монтажных работ:	69.549	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.049	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	12.966	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 5 (приказы Минстроя России №№ 375/пр-434/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  Подготовительные работы	
	
1.	ТЕР 01-02-057-03 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.005	2 445.28		12.23	12.23		248	1.24	
			2 445.28							
	Накладные расходы	80%			9.78					
	Сметная прибыль	45%			5.50					
	Всего с НР и СП				27.52					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				12.23	12.23			1.24	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				12.23	12.23			1.24	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80)				9.78					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45)				5.50					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				27.51					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				27.51					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9.78					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5.50					
	
	Раздел 2.  Земляные работы	
	
2.	ТЕР 01-01-009-23 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (Вскрытие трубопровода), 1000 м3 грунта	0.0629	4 349.95	4 349.95	273.61		273.61			
				744.46			46.83	53.1	3.33999	
	Накладные расходы	95%			44.49					
	Сметная прибыль	50%			23.42					
	Всего с НР и СП				341.51					
	
3.	ТЕР 01-02-057-03 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (Расчистка верха трубы), 100 м3 грунта	0.132	2 445.28		322.78	322.78		248	32.736	
			2 445.28							
	Накладные расходы	80%			258.22					
	Сметная прибыль	45%			145.25					
	Всего с НР и СП				726.26					
	
4.	ТЕР 01-01-009-23 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0155	4 349.95	4 349.95	67.42		67.42			
				744.46			11.54	53.1	0.82305	
	Накладные расходы	95%			10.96					
	Сметная прибыль	50%			5.77					
	Всего с НР и СП				84.15					
	
5.	ТЕР 01-02-057-03 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3  Прил.1.12 п.3.187  Кзтр=1,2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, 100 м3 грунта	0.327	2 934.34		959.53	959.53		297.6	97.3152	
			2 934.34							
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы	80%			767.62					
	Сметная прибыль	45%			431.79					
	Всего с НР и СП				2 158.94					
	
6.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.61	138.80	33.43	84.67	64.28	20.39	10.2	6.222	
			105.37	4.26			2.60	0.35	0.2135	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0122:[ М-(1866.92=169.72*11) ]	
	Накладные расходы	130%			86.94					
	Сметная прибыль	89%			59.52					
	Всего с НР и СП				231.14					
	
7.	КСМ С408-0122. 
Песок природный для строительных работ средний, м3	6.71	138.85		931.68					
										
	Объем: 0.61*11									
	
8.	ТЕР 01-02-061-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.7365	921.46		678.66	678.66		97.2	71.5878	
			921.46							
	Объем: 32.8+36+4.85									
	Накладные расходы	80%			542.93					
	Сметная прибыль	45%			305.40					
	Всего с НР и СП				1 526.99					
	
9.	КСМ С408-0122. 
Песок природный для строительных работ средний, м3	32.8	138.85		4 554.28					

10.	КСМ С408-0200. 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	36	117.36		4 224.96					

11.	ТЕР 01-01-004-04 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (Обратная засыпка траншеи экскаватором), 1000 м3 грунта	0.0403	3 839.59	3 741.29	154.74	3.96	150.77	9.97	0.401791	
			98.30	640.29			25.80	45.67	1.840501	
	Накладные расходы	95%			28.27					
	Сметная прибыль	50%			14.88					
	Всего с НР и СП				197.89					
	
12.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.403	342.18	207.11	137.90	54.43	83.47	12.53	5.04959	
			135.07	36.97			14.90	3.04	1.22512	
	Накладные расходы	95%			65.86					
	Сметная прибыль	50%			34.67					
	Всего с НР и СП				238.43					
	
13.	ТЕР 01-01-014-05 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0628	7 937.83	7 621.26	498.50	19.39	478.62	31.32	1.966896	
			308.82	1 263.06			79.32	90.09	5.657652	
	Накладные расходы	95%			93.77					
	Сметная прибыль	50%			49.36					
	Всего с НР и СП				641.63					
	
14.	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.0628	524.85	481.11	32.96	2.26	30.21	3.65	0.22922	
			35.99	64.83			4.07	3.97	0.249316	
	Накладные расходы	95%			6.01					
	Сметная прибыль	50%			3.17					
	Всего с НР и СП				42.14					
	
15.	ТССЦпг 03-21-01-001 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза	109.9	2.95	2.95	324.21		324.21			
										
	Объем: 62.8*1.75									
	
16.	ТЕР 01-02-001-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 1000 м3 уплотненного грунта	0.0628	1 864.97	1 864.97	117.12		117.12			
				252.86			15.88	15.39	0.966492	
	Накладные расходы	95%			15.09					
	Сметная прибыль	50%			7.94					
	Всего с НР и СП				140.15					
	
17.	ТЕР 01-02-001-08 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02, 1000 м3 уплотненного грунта	0.0628	196.66	196.66	12.35		12.35			
				24.08			1.51	1.38	0.086664	
	Накладные расходы	95%			1.43					
	Сметная прибыль	50%			0.76					
	Всего с НР и СП				14.54					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				13 375.37	2 105.29	1 558.17		215.5085	
							202.45		14.402285	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				13 051.16	2 105.29	1 233.96		215.5085	
							202.45		14.402285	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 4, 11-14, 16, 17; %=80 - по стр. 3, 5, 8; %=130 - по стр. 6)				1 921.62					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2, 4, 11-14, 16, 17; %=45 - по стр. 3, 5, 8; %=89 - по стр. 6)				1 081.90					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				16 054.68					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				324.21		324.21			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				324.21					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				16 378.89					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 921.62					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 081.90					
	
	Раздел 3.  Демонтажные работы	
	
18.	ТЕРр 66-14-1 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 100 мм, 1 вставка длиной 1 м	0.5	77.20	26.30	38.60	22.57	13.15	3.6	1.8	
			45.14							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0160:[ М-(81.71=80.11*1.02) ]	
	Накладные расходы	108%			24.38					
	Сметная прибыль	68%			15.35					
	Всего с НР и СП				78.32					
	
19.	ТЕРр 66-14-2 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 200 мм, 1 вставка длиной 1 м	0.5	128.19	47.49	64.10	33.86	23.75	5.4	2.7	
			67.72							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0189:[ М-(268.88=263.61*1.02) ]	
	Накладные расходы	108%			36.57					
	Сметная прибыль	68%			23.02					
	Всего с НР и СП				123.69					
	
20.	ТЕР 24-02-030-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.г)  При демонтаже (разборке) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, 100 м трубопровода	0.37	614.23	464.87	227.26	55.26	172.00	12.864	4.75968	
			149.35	61.24			22.66	3.75	1.3875	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
	Накладные расходы	130%			101.30					
	Сметная прибыль	89%			69.35					
	Всего с НР и СП				397.90					
	
21.	ТЕР 24-02-030-05 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.г)  При демонтаже (разборке) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, 100 м трубопровода	0.29	1 514.03	1 115.03	439.07	115.71	323.36	32.334	9.37686	
			399.00	136.97			39.72	8.388	2.43252	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
	Накладные расходы	130%			202.06					
	Сметная прибыль	89%			138.33					
	Всего с НР и СП				779.46					
	
22.	ТЕР 24-02-041-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.а)  При демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных консрукций, 100 м газопровода	1.53	1 469.15	1 283.09	2 247.80	284.68	1 963.12	16.408	25.10424	
			186.06	164.76			252.08	9.568	14.63904	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы	130%			697.79					
	Сметная прибыль	89%			477.72					
	Всего с НР и СП				3 423.30					
	
23.	ТССЦпг 03-02-01-156 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 156 км, 1 т груза	2.16	111.78	111.78	241.44		241.44			
										
	Объем: 1.21+0.27+0.68									
	
24.	ТССЦпг 01-01-01-030 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов, 1 т груза	2.16	11.64	6.58	25.16	2.92	14.21	0.137	0.29592	
			1.35	0.97			2.10	0.069	0.14904	
	Объем: 1.21+0.27+0.68									
	в т.ч. Накладные расходы	100%			5.02					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			3.01					
	
25.	ТССЦпг 01-01-02-030 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов, 1 т груза	2.16	11.64	6.58	25.16	2.92	14.21	0.137	0.29592	
			1.35	0.97			2.10	0.069	0.14904	
	Объем: 1.21+0.27+0.68									
	в т.ч. Накладные расходы	100%			5.02					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			3.01					
	
26.	С.1Утилизация 
Утилизация металлического лома (Согласно письма за №94 от 30.09.2013г. ОАО "Башвторцветмет"  утилизация 1т отходов составляет 6 000руб. без НДС Стоимость на 2001г. составит 6 000/11,04= 543,48 руб за 1т ), т	2.16								
										
	Объем: 1.21+0.27+0.68									
	Возврат				1 173.91					
	=( 6 000.00 /11.04 * 2.16 )	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				3 308.59	517.92	2 765.24		44.33262	
							318.66		18.75714	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 016.83	512.08	2 495.38		43.74078	
							314.46		18.45906	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108 - по стр. 18, 19; %=130 - по стр. 20-22)				1 062.09					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 18, 19; %=89 - по стр. 20-22)				723.77					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				4 802.69					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				291.76	5.84	269.86		0.59184	
							4.20		0.29808	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24, 25)				10.04					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24, 25)				6.02					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				291.76					
	.   СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -				1 173.91					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				5 094.45					
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -				1 173.91					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 062.09					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				723.77					
	
	Раздел 4.  Сварочно-монтажные работы	
	
27.	ТЕР 24-02-090-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 200 мм, 10 врезок	0.2	5 293.45	1 136.58	1 058.69	268.84	227.32	104.12	20.824	
			1 344.19							
	Накладные расходы	130%			349.49					
	Сметная прибыль	89%			239.27					
	Всего с НР и СП				1 647.45					
	
28.	ТЕР 24-02-090-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 80 мм, 10 врезок	0.2	1 651.15	468.71	330.23	122.37	93.74	48.79	9.758	
			611.83							
	Накладные расходы	130%			159.08					
	Сметная прибыль	89%			108.91					
	Всего с НР и СП				598.22					
	
29.	ТЕР 24-02-090-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок	0.7	1 039.58	318.15	727.71	296.87	222.71	33.82	23.674	
			424.10							
	Объем: 1+6									
	Накладные расходы	130%			385.93					
	Сметная прибыль	89%			264.21					
	Всего с НР и СП				1 377.86					
	
30.	ТЕР 24-02-030-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (Прокладка продувочного трубопровода), 100 м трубопровода	0.04	7 444.87	756.72	297.79	9.12	30.27	20.1	0.804	
			227.93	102.06			4.08	6.25	0.25	
	Накладные расходы	130%			17.16					
	Сметная прибыль	89%			11.75					
	Всего с НР и СП				326.70					
	
31.	ТЕР 24-02-081-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка	2	290.26	55.43	580.52	36.62	110.86	1.54	3.08	
			18.31	4.08			8.16	0.25	0.5	
	Накладные расходы	130%			58.21					
	Сметная прибыль	89%			39.85					
	Всего с НР и СП				678.59					
	
32.	ТЕР 24-02-030-05 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм (Высокое давление), 100 м трубопровода	0.34	34 260.69	1 858.38	11 648.63	226.10	631.85	53.89	18.3226	
			665.00	228.29			77.62	13.98	4.7532	
	Накладные расходы	130%			394.84					
	Сметная прибыль	89%			270.31					
	Всего с НР и СП				12 313.78					
	
33.	ТЕР 24-02-030-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм (Низкое давление), 100 м трубопровода	0.48	11 896.53	774.79	5 710.33	119.48	371.90	21.44	10.2912	
			248.92	102.06			48.99	6.25	3	
	Накладные расходы	130%			219.01					
	Сметная прибыль	89%			149.94					
	Всего с НР и СП				6 079.28					
	
34.	ТЕР 24-02-041-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода	1.8	5 864.13	1 603.86	10 555.43	418.64	2 886.95	20.51	36.918	
			232.58	205.95			370.71	11.96	21.528	
	Объем: 142+38									
	Накладные расходы	130%			1 026.16					
	Сметная прибыль	89%			702.52					
	Всего с НР и СП				12 284.11					
	
35.	ТЕР 24-02-040-09 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой 2,2 м, условный диаметр 50 мм, 100 м газопровода	1.42	2 545.74	586.76	3 614.95	277.06	833.20	16.41	23.3022	
			195.11	68.18			96.82	4.43	6.2906	
	Накладные расходы	130%			486.04					
	Сметная прибыль	89%			332.75					
	Всего с НР и СП				4 433.75					
	
36.	ТЕР 24-02-040-17 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой 5 м, условный диаметр 100 мм, 100 м газопровода	0.38	5 781.85	553.69	2 197.10	102.02	210.40	22.58	8.5804	
			268.48	58.93			22.39	3.78	1.4364	
	Накладные расходы	130%			161.73					
	Сметная прибыль	89%			110.72					
	Всего с НР и СП				2 469.56					
	
37.	ТЕР 22-03-001-05 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.408	19 274.00	13 325.45	7 863.79	2 023.79	5 436.78	353.8	144.3504	
			4 960.28	1 684.60			687.32	103.16	42.08928	
	Объем: (128+276+4)/1000									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1009:[ М-(5691.67=5691.67*1) ]	
	Накладные расходы	130%			3 524.44					
	Сметная прибыль	89%			2 412.89					
	Всего с НР и СП				13 801.12					
	
38.	ТССЦ 507-2033 
(Приказ № 380/пр от 01.06.2016) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, шт.	4	220.91		883.64					

39.	ТССЦ 507-1979 
(Приказ № 380/пр от 01.06.2016) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, шт.	4	41.74		166.96					

40.	ТССЦ 507-1974 
(Приказ № 380/пр от 01.06.2016) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.	8	26.01		208.08					

41.	ТЕР 24-02-034-04 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Монтаж футляра под автодорогой из полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 355 мм, 100 м газопровода	0.61	143.17	107.16	87.33	21.97	65.37	3.34	2.0374	
			36.01	13.96			8.52	0.8	0.488	
	Накладные расходы	130%			39.64					
	Сметная прибыль	89%			27.14					
	Всего с НР и СП				154.10					
	
42.	ТССЦ 507-3768 
(Приказ № 380/пр от 01.06.2016) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	62.22	1 097.57		68 290.81					
										
	Объем: 0.61*102									
	
43.	ТЕР 09-05-005-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной металла до 10 мм, 1 м шва	8.25	130.58	26.13	1 077.29	381.23	215.57	2.83	23.3475	
			46.21							
	Накладные расходы	90%			343.11					
	Сметная прибыль	85%			324.05					
	Всего с НР и СП				1 744.44					
	
44.	ТЕР 09-05-005-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной металла до 5 мм, 1 м шва	1.38	116.21	19.27	160.37	53.41	26.59	2.37	3.2706	
			38.70							
	Объем: 0.84+0.54									
	Накладные расходы	90%			48.07					
	Сметная прибыль	85%			45.40					
	Всего с НР и СП				253.84					
	
45.	ТЕР 22-05-003-03 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.24	2 768.38	54.68	664.41	262.07	13.12	89.8	21.552	
			1 091.97							
	Накладные расходы	130%			340.69					
	Сметная прибыль	89%			233.24					
	Всего с НР и СП				1 238.34					
	
46.	ТЕР 22-05-003-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.37	2 090.85	51.17	773.61	379.73	18.93	84.4	31.228	
			1 026.30							
	Накладные расходы	130%			493.65					
	Сметная прибыль	89%			337.96					
	Всего с НР и СП				1 605.22					
	
47.	ТЕР 22-05-004-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	2	227.23	38.89	454.46	65.54	77.78	2.89	5.78	
			32.77							
	Накладные расходы	130%			85.20					
	Сметная прибыль	89%			58.33					
	Всего с НР и СП				597.99					
	
48.	ТЕР 24-02-121-04 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 200 мм, 1 узел	1	426.88	163.33	426.88	159.80	163.33	12.95	12.95	
			159.80	9.96			9.96	0.61	0.61	
	Накладные расходы	130%			220.69					
	Сметная прибыль	89%			151.09					
	Всего с НР и СП				798.65					
	
49.	ТЕР 24-02-121-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм, 1 узел	1	155.49	43.25	155.49	64.93	43.25	5.34	5.34	
			64.93							
	Накладные расходы	130%			84.41					
	Сметная прибыль	89%			57.79					
	Всего с НР и СП				297.69					
	
50.	ТЕР 24-02-121-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел	1	93.88	28.35	93.88	37.94	28.35	3.12	3.12	
			37.94							
	Накладные расходы	130%			49.32					
	Сметная прибыль	89%			33.77					
	Всего с НР и СП				176.97					
	
51.	ТЕР 24-02-120-04 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 200 мм, 100 м трубопровода	0.34	26.36	18.82	8.96	2.56	6.40	0.62	0.2108	
			7.54	3.65			1.24	0.3	0.102	
	Накладные расходы	130%			4.94					
	Сметная прибыль	89%			3.38					
	Всего с НР и СП				17.28					
	
52.	ТЕР 24-02-120-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода	0.48	17.53	12.54	8.41	2.40	6.02	0.41	0.1968	
			4.99	2.43			1.17	0.2	0.096	
	Накладные расходы	130%			4.64					
	Сметная прибыль	89%			3.18					
	Всего с НР и СП				16.23					
	
53.	ТЕР 24-02-120-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	1.84	17.53	12.54	32.26	9.18	23.07	0.41	0.7544	
			4.99	2.43			4.47	0.2	0.368	
	Объем: 142+38+4									
	Накладные расходы	130%			17.75					
	Сметная прибыль	89%			12.15					
	Всего с НР и СП				62.15					
	
54.	ТЕР 24-02-122-03 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм, 100 м газопровода	0.34	12.91	10.96	4.39	0.66	3.73	0.16	0.0544	
			1.95	0.97			0.33	0.08	0.0272	
	Накладные расходы	130%			1.29					
	Сметная прибыль	89%			0.88					
	Всего с НР и СП				6.56					
	
55.	ТЕР 24-02-122-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода	0.48	9.18	7.72	4.41	0.70	3.71	0.12	0.0576	
			1.46	0.73			0.35	0.06	0.0288	
	Накладные расходы	130%			1.37					
	Сметная прибыль	89%			0.93					
	Всего с НР и СП				6.71					
	
56.	ТЕР 24-02-122-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	1.84	7.44	6.47	13.69	1.78	11.90	0.08	0.1472	
			0.97	0.49			0.90	0.04	0.0736	
	Объем: 180+4									
	Накладные расходы	130%			3.48					
	Сметная прибыль	89%			2.39					
	Всего с НР и СП				19.56					
	
57.	ТЕР 24-02-124-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	6	1 163.68	993.44	6 982.08	1 021.44	5 960.64	14	84	
			170.24	85.12			510.72	7	42	
	Объем: 3+3									
	Накладные расходы	130%			1 991.81					
	Сметная прибыль	89%			1 363.62					
	Всего с НР и СП				10 337.51					
	
58.	ТЕР 24-02-125-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	3	2 825.76	2 655.52	8 477.28	510.72	7 966.56	14	42	
			170.24	85.12			255.36	7	21	
	Накладные расходы	130%			995.90					
	Сметная прибыль	89%			681.81					
	Всего с НР и СП				10 155.00					
	
59.	ТЕР 01-02-044-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство каменной наброски или призмы (Подсыпка из бутового камня), 100 м3 камня в деле	0.199	2 963.77	10.46	589.79	587.71	2.08	281	55.919	
			2 953.31							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 413-0009:[ М-(35204.56=348.56*101) ]	
	Накладные расходы	80%			470.17					
	Сметная прибыль	45%			264.47					
	Всего с НР и СП				1 324.43					
	
60.	КСМ. 
камень, м3	20.099	198.95		3 998.70					
										
	Объем: 0.199*101									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				138 148.35	7 464.68	25 692.38		591.8705	
							2 109.11		144.64108	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				69 549.49					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				69 549.49					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				69 549.49					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				67 361.20	7 030.04	25 450.22		565.2524	
							2 109.11		144.64108	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 27-37, 41, 45-58; %=80 - по стр. 59)				11 587.04					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 27-37, 41, 45-58; %=45 - по стр. 59)				7 875.25					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				86 823.49					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 237.66	434.64	242.16		26.6181	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 43, 44)				391.18					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 43, 44)				369.44					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 998.28					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				158 371.26					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				11 978.22					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				8 244.69					
	
	Раздел 5.  Изоляционные работы	
	
61.	ТЕР 24-02-020-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 200 мм, 1 стык	25	22.20	15.25	555.00	133.75	381.25	0.44	11	
			5.35	3.69			92.25	0.27	6.75	
	Объем: 12+13									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2027:[ М-(45.99=58.21*0.79) ]	
	Накладные расходы	130%			293.80					
	Сметная прибыль	89%			201.14					
	Всего с НР и СП				1 049.94					
	
62.	С.Прайс лист 
Манжета термоусаживаемая ТермоРад-МСТ Ду219мм (Стоимость текущая =411руб/шт Перевод в базу 2000г=411/1,18/4,84=71,96руб/шт), шт	25	71.96		1 799.10					
										
	Объем: 12+13									
	Поправки: М: /4.84*1.18	
	
	Контроль качества изоляционного покрытия Ду200мм	
	
63.	ТЕР 13-08-007-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 поверхности	0.234	25.08		5.87	5.87		2.27	0.53118	
			25.08							
	Накладные расходы	90%			5.28					
	Сметная прибыль	70%			4.11					
	Всего с НР и СП				15.26					
	
	Контроль качества изоляционного покрытия Ду80мм	
	
64.	ТЕР 13-08-007-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 поверхности	0.134	25.08		3.36	3.36		2.27	0.30418	
			25.08							
	Накладные расходы	90%			3.02					
	Сметная прибыль	70%			2.35					
	Всего с НР и СП				8.74					
	
	Контроль качества изоляционного покрытия Ду50мм	
	
65.	ТЕР 13-08-007-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 поверхности	0.0072	25.08		0.18	0.18		2.27	0.016344	
			25.08							
	Накладные расходы	90%			0.16					
	Сметная прибыль	70%			0.13					
	Всего с НР и СП				0.47					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				2 363.51	143.16	381.25		11.851704	
							92.25		6.75	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 363.51	143.16	381.25		11.851704	
							92.25		6.75	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 61; %=90 - по стр. 63-65)				302.27					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 61; %=70 - по стр. 63-65)				207.73					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 873.51					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				2 873.51					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				302.27					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				207.73					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				157 208.05	10 243.28	30 397.04		864.80332	
							2 722.47		184.55051	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				69 549.49					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				69 549.49					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				69 549.49					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				85 804.93	9 802.80	29 560.81		837.59338	
							2 718.27		184.25242	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 3, 5, 8, 59; %=95 - по стр. 2, 4, 11-14, 16, 17; %=130 - по стр. 6, 20-22, 27-37, 41, 45-58, 61; %=108 - по стр. 18, 19; %=90 - по стр. 63-65)				14 882.80					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 3, 5, 8, 59; %=50 - по стр. 2, 4, 11-14, 16, 17; %=89 - по стр. 6, 20-22, 27-37, 41, 45-58, 61; %=68 - по стр. 18, 19; %=70 - по стр. 63-65)				9 894.15					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				110 581.88					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 237.66	434.64	242.16		26.6181	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 43, 44)				391.18					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 43, 44)				369.44					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 998.28					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				615.97	5.84	594.07		0.59184	
							4.20		0.29808	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24, 25)				10.04					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24, 25)				6.02					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				615.97					
	.   СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -				1 173.91					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				182 745.62					
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -				1 173.91					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				15 273.98					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				10 263.59					

Составил:	Басырова Л.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Каравашкина Н.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)