Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ
	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1) 
	ГОСТ 10060-2012
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

	2) 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	3) 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	4) 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	5) 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	6) 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	7) 
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	8) 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	9) 
	ГОСТ 22266-2013
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	10) 
	ГОСТ 22690-2015
	Бетоны. Определение прочности механическими метода

	11) 
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	12) 
	ГОСТ 22856-89
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	13) 
	ГОСТ 23061-2012
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

	14) 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	15) 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	16) 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов. Общие технические требования

	17) 
	ГОСТ 24544-81
	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

	18) 
	ГОСТ 24545-81
	Бетоны. Методы испытаний на выносливость

	19) 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	20) 
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	21) 
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	22) 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	23) 
	ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия

	24) 
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	25) 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	26) 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	27) 
	ГОСТ 29167-91
	Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

	28) 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	29) 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	30) 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	31) 
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия

	32) 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	33) 
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	34) 
	ГОСТ 310.6-85
	Цементы. Метод определения водоотделения

	35) 
	ГОСТ 6139-2003
	Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия

	36) 
	ГОСТ 32018-2012
	Камни бортовые из горных пород. Технические условия

	37) 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	38) 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	39) 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	40) 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	41) 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	42) 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	43) 
	ГОСТ 32496-2013
	Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

	44) 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	45) 
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	46) 
	ГОСТ 12.0.003-74
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	47) 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	48) 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

	49) 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	50) 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности

	51) 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	52) 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	53) 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	54) 
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения

	55) 
	ГОСТ Р 8.563-2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	56) 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	57) 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011
	Системы менеджмента качества. Требования

	58) 
	СНиП 23-01-99
	Строительная климатология

	59) 
	СНиП 12-01-2004
	Организация строительства

	60) 
	  СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве

	61) 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги

	62) 
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги

	63) 
	СНиП 3.06.04-91
	Мосты и трубы

	64) 
	СНиП 2.01.07-85
	Нагрузки и воздействия, с дополнениями и изменениями

	65) 
	СНиП 2.03.11-85
	Защита строительных конструкций от коррозии, с дополнениями и изменениями

	66) 
	СНиП 3.04.03-85
	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

	67) 
	СНиП 2.05.03-84
	Мосты и трубы

	68) 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	69) 
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	70) 
	ВСН 19-89
	Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

	71) 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	72) 
	ОДН 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог

	73) 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	74) 
	ОДН 218.046-01
	Проектирование нежестких дорожных одежд.

	75) 
	ОДН 218.1.052-2002
	Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

	76) 
	ИС-414-р от 07.05.03
	Распоряжение Министерства транспорта РФ «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них»

	77) 
	
	Правила устройства электроустановок. 7-е издание: Сиб. унив. изд-во, 2005

	78) 
	ИС-478-р от 23.05.02г.
	Распоряжением Росавтодора «Сборник форм исполнительной производственно-технической документации»

	79) 
	ОДМ 218.4.002-2009
	Рекомендации по защите от коррозии конструкций эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков

	80) 
	ИС-562-р

от 27.06.2002 г. 
	Положение О службе лабораторного контроля Росавтодора

	81) 
	Инструкция 2009г.
	Методические указания по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.


Перечень исполнительной документации, 
передаваемой до начала приемки  объекта

1. Общий журнал производства работ.

2. Оперативный журнал геодезических работ.

3. Журнал технического нивелирования (форма Ф-6. Распоряжения Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г.).

4. Акты освидетельствования скрытых работ с приложениями.

5. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций с приложениями.

6.  Протоколы лабораторных испытаний, паспорта, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые дорожно-строительные материалы и конструкции.

8. Исполнительные схемы.

9. Журнал регистрации результатов контроля за добавками для бетона.

10. Журнал бетонных работ.

11. Журнал ухода за бетоном.

12. Журнал регистрации результатов  испытания контрольных бетонных образцов.

13. Журнал монтажных работ.

14. Журнал укладки асфальтобетонной смеси.

15. Журналы испытаний материалов и проб смесей.           

