Перечень исполнительной документации,

передаваемой до начала приемки объекта

1. 	Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно - монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно - технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

2. 	Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, выполненными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

3. 	Сопроводительная документация: – сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей;

4. 	Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (переходов и пересечений линий электропередачи);

5. 	По опорную схему - паспорт построенных линий электропередачи;

6. 	Акт готовности сборных железобетонных фундаментов под установку опор ВЛ;

7. 	Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта;

8. 	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;

9.	Ведомость смонтированного электрооборудования;

10. 	Ведомость изменений и отступлений от проекта;

11. 	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию;

12.	Паспорт заземляющего устройства.

Перечень нормативно-технических документов,

обязательных к соблюдению при выполнении работ

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | # СП 126.13330.2012 | Геодезические работы в строительстве |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
|  | ПУЭ | «Правилами устройства электроустановок», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. №242 |
|  |  | Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6 |

ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Разделы | Состав документации | Номер документов | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1 |  |  |  |
|  | Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  |  |
|  | Ведомость изменений и отступлений от проекта |  |  |  |
|  | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию |  |  |  |
|  | Ведомость смонтированного электрооборудования |  |  |  |
|  | Паспорт воздушной линии электропередачи |  |  |  |
|  | Протокол фазировки |  |  |  |
|  | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта |  |  |  |
|  | Паспорт заземляющего устройства |  |  |  |
|  | Исполнительная схема заземляющего устройства |  |  |  |
|  | Общий журнал работ |  |  |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства |  |  |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций |  |  |  |
|  | Исполнительные чертежи |  |  |  |
|  | Схема установки средств грозозащиты |  |  |  |
|  | Сертификаты, технические паспорта и др. документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, оборудования, конструкций, деталей |  |  |  |
|  | Протоколы на замеры з/устройств опор со средствами грозозащиты |  |  |  |
|  | Акт осмотра заземлителей перед закрытием |  |  |  |
|  | Акт осмотра пересечения |  |  |  |
|  | Протокол испытаний и измерений по проверке заземляющих устройств |  |  |  |
|  | Протокол контрольной проверки стрел провеса проводов и габаритов |  |  |  |
|  | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ |  |  |  |