Перечень исполнительной документации,

передаваемой до начала приемки  объекта

1. Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно - монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно - технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

2. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями , с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, выполненными лицами, ответственными за производство строительно - монтажных работ;

3. Сопроводительная документация: – сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конст-рукций, деталей;

4. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (переходов и пересечений линий электропередачи);

5. По опорную схему - паспорт построенных линий электропередачи;

6. Акт готовности сборных железобетонных фундаментов под установку опор ВЛ;

7. Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта;

8. Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;

9. Ведомость смонтированного электрооборудования;

10. Ведомость изменений и отступлений от проекта;

11. Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию;

12. Паспорт заземляющего устройства.

Перечень нормативно-технических документов,

обязательных при выполнении работ

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | # СП 126.13330.2012 | Геодезические работы в строительстве |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
|  | ПУЭ | «Правилами устройства электроустановок», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. №242 |
|  |  | Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6 |