Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Разделы | Состав документации | Номер документов | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1 |  |  |  |
|  | Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  |  |
|  | Ведомость изменений и отступлений от проекта |  |  |  |
|  | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию |  |  |  |
|  | Ведомость смонтированного электрооборудования |  |  |  |
|  | Паспорт воздушной линии электропередачи |  |  |  |
|  | Протокол фазировки |  |  |  |
|  | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта |  |  |  |
|  | Паспорт заземляющего устройства |  |  |  |
|  | Исполнительная схема заземляющего устройства |  |  |  |
|  | Общий журнал работ |  |  |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства |  |  |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций |  |  |  |
|  | Исполнительные чертежи |  |  |  |
|  | Схема установки средств грозозащиты |  |  |  |
|  | Сертификаты, технические паспорта и др. документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, оборудования, конструкций, деталей |  |  |  |
|  | Протоколы на замеры з/устройств опор со средствами грозозащиты |  |  |  |
|  | Акт осмотра заземлителей перед закрытием |  |  |  |
|  | Акт осмотра пересечения |  |  |  |
|  | Протокол испытаний и измерений по проверке заземляющих устройств |  |  |  |
|  | Протокол контрольной проверки стрел провеса проводов и габаритов |  |  |  |
|  | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ |  |  |  |

Составил: вед. инженер ПТО Гизетдинов М. И. ____________

Проверил: начальник ПТО Рафиков Р.Р. ___________________