| Стройка: | Реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово-Мраково на участке км 100,2 - км 107,4 в Кугарчинском районе Республики Башкортостан |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Переустройство коммуникаций |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-03-05 |  |  |  |
| Вынос ВЛ 10 кВ ПО "КЭС" ООО "БашРЭС" |  |  |  |
| Основание: 078-ТКР3.1-К-ЭС.ВОР |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 265.86 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 77.05 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.80 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 9.55 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 1"" |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Вынос ВЛ 10кВ. ПК0+00-ПК 2+60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е33-04-040-03 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ, 1 опора (3 провода) | 7 | 73.14 | 51.26 | 511.98 | 153.16 | 358.82 | 2.03 | 14.21 |
|  |  |  | 21.88 | 6.31 |  |  | 44.17 | 0.45 | 3.15 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 207.20 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 118.40 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 837.57 |  |  |  |  |
| 2. | Е33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора | 5 | 65.54 | 56.25 | 327.70 | 46.45 | 281.25 | 0.81 | 4.05 |
|  |  |  | 9.29 | 6.17 |  |  | 30.85 | 0.44 | 2.2 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 81.17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 46.38 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 455.25 |  |  |  |  |
| 3. | Е33-04-042-07 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных, 1 опора | 2 | 204.65 | 181.48 | 409.30 | 46.34 | 362.96 | 2.02 | 4.04 |
|  |  |  | 23.17 | 21.45 |  |  | 42.90 | 1.53 | 3.06 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 93.70 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 53.54 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 556.55 |  |  |  |  |
| 4. | Х405-12-1-3; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т., погрузка при автомобильных перевозках, т | 10.125 | 15.44 | 15.44 | 156.33 |  | 156.33 |  |  |
| 5. | Х405-12-1-4; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т., разгрузка при автомобильных перевозках, т | 10.125 | 14.14 | 14.14 | 143.17 |  | 143.17 |  |  |
| 6. | Х405-40-3; Прочие материалы, детали и контрукции, погрузка при автомобильных перевозках, т | 2.443 | 12.41 | 12.41 | 30.32 |  | 30.32 |  |  |
|  | Объем: 0.21+2.233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Х405-40-4; Прочие материалы, детали и контрукции, разгрузка при автомобильных перевозках, т | 2.443 | 10.39 | 10.39 | 25.38 |  | 25.38 |  |  |
|  | Объем: 0.21+2.233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Х401-1-7; Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 10.125 | 8.35 | 8.35 | 84.54 |  | 84.54 |  |  |
| 9. | Х402-1-7; Перевозка грузов строительных на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 2.443 | 13.87 | 13.87 | 33.88 |  | 33.88 |  |  |
|  | Объем: 0.21+2.233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 опора | 3 | 193.87 | 110.16 | 581.61 | 127.68 | 330.48 | 3.8 | 11.4 |
|  |  |  | 42.56 | 10.94 |  |  | 32.82 | 0.78 | 2.34 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9341; С110-9030; С110-9091; С110-9126; С201-9266; С201-9285; С403-1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 168.53 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 96.30 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 846.43 |  |  |  |  |
| 11. | КСМ. Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) тип П10-3, шт. | 3 | 1 535.22 |  | 4 605.66 |  |  |  |  |
| 12. | Прайс-лист. Траверса ТМ9, шт. | 3 | 150.29 |  | 450.86 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =578.60/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Прайс-лист. Накладка ОГ9, шт. | 3 | 33.30 |  | 99.90 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =128.2/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прайс-лист. Хомут Х-42, шт. | 6 | 39.43 |  | 236.57 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =151.8/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (2м), шт. | 6 | 32.55 |  | 195.27 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =125.30/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 9 | 46.94 |  | 422.46 |  |  |  |  |
| 17. | С509-1716 Зажим соединительный ПС-2-1, шт. | 3 | 29.72 |  | 89.16 |  |  |  |  |
| 18. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.00168 | 11 720.09 |  | 19.69 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.68)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами, 1 опора | 1 | 591.08 | 414.30 | 591.08 | 135.63 | 414.30 | 12.11 | 12.11 |
|  |  |  | 135.63 | 42.20 |  |  | 42.20 | 3.01 | 3.01 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9341; С110-9030; С110-9091; С110-9126; С201-9261; С201-9266; С201-9285; С403-1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 186.72 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 106.70 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 884.50 |  |  |  |  |
| 20. | КСМ. Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) тип П10-3, шт. | 3 | 1 535.22 |  | 4 605.66 |  |  |  |  |
| 21. | Прайс-лист. Траверсы ТМ 6, шт. | 1 | 353.66 |  | 353.66 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1361.60/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Прайс-лист. Накладка ОГ2, шт. | 2 | 33.51 |  | 67.01 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =129/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Прайс-лист. Накладка ОГ5, шт. | 1 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =65.20/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Прайс-лист. Хомут Х-42, шт. | 1 | 39.43 |  | 39.43 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =151.8/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Прайс-лист. Стяжка Г1, шт. | 3 | 119.96 |  | 359.89 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =545/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (2,5м), шт. | 1 | 40.65 |  | 40.65 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =156.50/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Прайс-лист. (применительно) Изоляторы ПСД70-Е, шт. | 12 | 110.06 |  | 1 320.71 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С509-1716 Зажим соединительный ПС-2-1, шт. | 3 | 29.72 |  | 89.16 |  |  |  |  |
| 29. | С509-0449 Зажим петлевой типа ПА-2, шт. | 3 | 30.71 |  | 92.13 |  |  |  |  |
| 30. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 2 | 46.94 |  | 93.88 |  |  |  |  |
| 31. | С111-0003 Болт Б5, 100 шт. | 0.01 | 1 071.40 |  | 10.71 |  |  |  |  |
| 32. | С201-8111 Кронштейн У 4, кг | 13 | 9.88 |  | 128.44 |  |  |  |  |
| 33. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.000373 | 11 720.09 |  | 4.37 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.373)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С110-0316 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1, шт. | 8 | 23.47 |  | 187.76 |  |  |  |  |
| 35. | С509-1768 Скоба СК-7-1А, шт. | 1 | 30.43 |  | 30.43 |  |  |  |  |
| 36. | С509-1719 Серьга СРС-7-16, шт. | 1 | 10.86 |  | 10.86 |  |  |  |  |
| 37. | С509-1771 Ушко однолапчатое У1-7-16, шт. | 6 | 31.46 |  | 188.76 |  |  |  |  |
| 38. | С509-1714 (применительно) Зажим натяжной НБ-2, шт. | 6 | 96.96 |  | 581.76 |  |  |  |  |
| 39. | Е33-04-007-05 Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ опорных объемом до 0,35 м3, 1 шт. | 3 | 57.23 | 44.61 | 171.69 | 37.86 | 133.83 | 1.1 | 3.3 |
|  |  |  | 12.62 | 4.74 |  |  | 14.22 | 0.29 | 0.87 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С403-0911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 54.68 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 31.25 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 257.62 |  |  |  |  |
| 40. | КСМ. Плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, шт. | 3 | 146.68 |  | 440.04 |  |  |  |  |
| 41. | Е33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 опора | 1 | 193.87 | 110.16 | 193.87 | 42.56 | 110.16 | 3.8 | 3.8 |
|  |  |  | 42.56 | 10.94 |  |  | 10.94 | 0.78 | 0.78 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9341; С110-9030; С110-9091; С110-9126; С201-9266; С201-9285; С403-1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 56.18 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 32.10 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 282.15 |  |  |  |  |
| 42. | КСМ. Стойка опоры СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) тип ПП10-4, шт. | 1 | 2 543.74 |  | 2 543.74 |  |  |  |  |
| 43. | Прайс-лист. Надставка ТС-4, шт. | 1 | 418.73 |  | 418.73 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1612.10/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Прайс-лист. Хомут Х-4, шт. | 1 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =77/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 6 | 46.94 |  | 281.64 |  |  |  |  |
| 46. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.00112 | 11 720.09 |  | 13.13 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.12)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С509-1716 Зажим соединительный ПС-2-1, шт. | 1 | 29.72 |  | 29.72 |  |  |  |  |
| 48. | С509-0449 Зажим петлевой типа ПА-2, шт. | 6 | 30.71 |  | 184.26 |  |  |  |  |
| 49. | Е33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами, 1 опора | 1 | 591.08 | 414.30 | 591.08 | 135.63 | 414.30 | 12.11 | 12.11 |
|  |  |  | 135.63 | 42.20 |  |  | 42.20 | 3.01 | 3.01 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 186.72 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 106.70 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 884.50 |  |  |  |  |
| 50. | КСМ. Стойка опоры СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) тип ПП10-4, шт. | 3 | 2 543.74 |  | 7 631.22 |  |  |  |  |
| 51. | Прайс-лист. Траверсы ТМ 14, шт. | 1 | 419.79 |  | 419.79 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1616.20/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Прайс-лист. Оголовок ОГ 11,13, шт. | 3 | 96.70 |  | 290.10 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =372.30/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Прайс-лист. Хомут Х4,Х5, шт. | 4 | 20.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =77/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | С201-8111 Кронштейн У2, кг | 41.2 | 9.88 |  | 407.06 |  |  |  |  |
| 55. | Прайс-лист. Стяжка Г1, шт. | 3 | 119.96 |  | 359.89 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =545/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (1,1м), шт. | 1 | 17.51 |  | 17.51 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =67.40/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 3 | 46.94 |  | 140.82 |  |  |  |  |
| 58. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.00056 | 11 720.09 |  | 6.56 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.56)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | С509-1716 Зажим соединительный ПС-2-1, шт. | 3 | 29.72 |  | 89.16 |  |  |  |  |
| 60. | С509-0449 Зажим петлевой типа ПА-2, шт. | 3 | 30.71 |  | 92.13 |  |  |  |  |
| 61. | Прайс-лист. (применительно) Изоляторы ПСД70-Е, шт. | 12 | 110.06 |  | 1 320.71 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | С110-0316 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1, шт. | 6 | 23.47 |  | 140.82 |  |  |  |  |
| 63. | С509-1771 Ушко однолапчатое У1-7-16, шт. | 6 | 31.46 |  | 188.76 |  |  |  |  |
| 64. | С509-1714 (применительно) Зажим натяжной НБ-2, шт. | 6 | 96.96 |  | 581.76 |  |  |  |  |
| 65. | Е33-04-007-05 Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ опорных объемом до 0,35 м3, 1 шт. | 3 | 57.23 | 44.61 | 171.69 | 37.86 | 133.83 | 1.1 | 3.3 |
|  |  |  | 12.62 | 4.74 |  |  | 14.22 | 0.29 | 0.87 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С403-0911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 54.68 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 31.25 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 257.62 |  |  |  |  |
| 66. | КСМ. Плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, шт. | 3 | 146.68 |  | 440.04 |  |  |  |  |
|  | Подвеска провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е33-04-009-07 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением до 35 мм2 вручную, 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.349 | 1 424.00 | 305.34 | 496.98 | 285.17 | 106.56 | 69.6 | 24.2904 |
|  |  |  | 817.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 299.43 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 171.10 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 967.51 |  |  |  |  |
| 68. | С502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2, т | 0.204 | 56 994.02 |  | 11 626.78 |  |  |  |  |
|  | Устройство заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Е33-04-015-01 Устройство заземления опор ВЛ, 10 м шин заземления | 2.6 | 36.35 | 15.67 | 94.51 | 50.02 | 40.74 | 1.8 | 4.68 |
|  |  |  | 19.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: С101-9341 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 52.52 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 30.01 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 177.04 |  |  |  |  |
| 70. | С101-1619 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм, т | 0.052 | 5 855.30 |  | 304.48 |  |  |  |  |
|  | Объем: (52)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Е33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора | 5 | 54.11 | 49.56 | 270.55 | 22.75 | 247.80 | 0.44 | 2.2 |
|  |  |  | 4.55 | 7.84 |  |  | 39.20 | 0.48 | 2.4 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 65.05 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 37.17 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 372.77 |  |  |  |  |
| 72. | Е33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора | 3 | 15.39 | 12.81 | 46.17 | 7.74 | 38.43 | 0.25 | 0.75 |
|  |  |  | 2.58 | 2.29 |  |  | 6.87 | 0.14 | 0.42 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 15.34 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 8.77 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 70.28 |  |  |  |  |
| 73. | Е33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора | 2 | 17.74 | 14.64 | 35.48 | 6.20 | 29.28 | 0.3 | 0.6 |
|  |  |  | 3.10 | 2.61 |  |  | 5.22 | 0.16 | 0.32 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 11.99 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 6.85 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 54.32 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 47 377.94 | 1 135.05 | 3 476.36 |  | 100.8404 |
|  |  |  |  |  |  |  | 325.81 |  | 22.43 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 15 152.92 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 15 152.92 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 15 152.92 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 31 689.52 | 1 135.05 | 3 476.36 |  | 100.8404 |
|  |  |  |  |  |  |  | 325.81 |  | 22.43 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 348.23 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 1 533.90 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 876.52 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 34 099.94 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 535.50 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 535.50 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 49 788.36 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 533.90 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 876.52 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Вынос и пересечение ВЛ 10кВ. ПК9+31-ПК11+87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е33-04-040-03 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ, 1 опора (3 провода) | 6 | 73.14 | 51.26 | 438.84 | 131.28 | 307.56 | 2.03 | 12.18 |
|  |  |  | 21.88 | 6.31 |  |  | 37.86 | 0.45 | 2.7 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 177.60 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 101.48 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 717.92 |  |  |  |  |
| 75. | Е33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора | 4 | 65.54 | 56.25 | 262.16 | 37.16 | 225.00 | 0.81 | 3.24 |
|  |  |  | 9.29 | 6.17 |  |  | 24.68 | 0.44 | 1.76 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 64.93 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 37.10 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 364.20 |  |  |  |  |
| 76. | Е33-04-042-07 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных, 1 опора | 2 | 204.65 | 181.48 | 409.30 | 46.34 | 362.96 | 2.02 | 4.04 |
|  |  |  | 23.17 | 21.45 |  |  | 42.90 | 1.53 | 3.06 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 93.70 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 53.54 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 556.55 |  |  |  |  |
| 77. | Х405-12-1-3; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т., погрузка при автомобильных перевозках, т | 9 | 15.44 | 15.44 | 138.96 |  | 138.96 |  |  |
| 78. | Х405-12-1-4; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т., разгрузка при автомобильных перевозках, т | 9 | 14.14 | 14.14 | 127.26 |  | 127.26 |  |  |
| 79. | Х405-40-3; Прочие материалы, детали и контрукции, погрузка при автомобильных перевозках, т | 2.421 | 12.41 | 12.41 | 30.04 |  | 30.04 |  |  |
|  | Объем: 0.215+2.206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Х405-40-4; Прочие материалы, детали и контрукции, разгрузка при автомобильных перевозках, т | 2.421 | 10.39 | 10.39 | 25.15 |  | 25.15 |  |  |
|  | Объем: 0.215+2.206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Х401-1-7; Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 9 | 8.35 | 8.35 | 75.15 |  | 75.15 |  |  |
| 82. | Х402-1-7; Перевозка грузов строительных на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 2.421 | 13.87 | 13.87 | 33.58 |  | 33.58 |  |  |
|  | Объем: 0.215+2.206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Е33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 опора | 4 | 193.87 | 110.16 | 775.48 | 170.24 | 440.64 | 3.8 | 15.2 |
|  |  |  | 42.56 | 10.94 |  |  | 43.76 | 0.78 | 3.12 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9341; С110-9030; С110-9091; С110-9126; С201-9266; С201-9285; С403-1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 224.70 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 128.40 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 128.58 |  |  |  |  |
| 84. | КСМ. Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) тип П10-3, шт. | 4 | 1 535.22 |  | 6 140.88 |  |  |  |  |
| 85. | Прайс-лист. Траверса ТМ9, шт. | 4 | 150.29 |  | 601.14 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =578.60/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Прайс-лист. Накладка ОГ9, шт. | 4 | 33.30 |  | 133.19 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =128.2/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Прайс-лист. Хомут Х-42, шт. | 8 | 39.43 |  | 315.43 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =151.8/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (2м), шт. | 8 | 32.55 |  | 260.36 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =125.30/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 12 | 46.94 |  | 563.28 |  |  |  |  |
| 90. | С509-1716 Зажим соединительный ПС-2-1, шт. | 4 | 29.72 |  | 118.88 |  |  |  |  |
| 91. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.00224 | 11 720.09 |  | 26.25 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.24)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Е33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами, 1 опора | 1 | 591.08 | 414.30 | 591.08 | 135.63 | 414.30 | 12.11 | 12.11 |
|  |  |  | 135.63 | 42.20 |  |  | 42.20 | 3.01 | 3.01 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9341; С110-9030; С110-9091; С110-9126; С201-9261; С201-9266; С201-9285; С403-1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 186.72 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 106.70 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 884.50 |  |  |  |  |
| 93. | КСМ. Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) тип П10-3, шт. | 3 | 1 535.22 |  | 4 605.66 |  |  |  |  |
| 94. | Прайс-лист. Траверсы ТМ 6, шт. | 1 | 353.66 |  | 353.66 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1361.60/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Прайс-лист. Накладка ОГ2, шт. | 2 | 33.51 |  | 67.01 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =129/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Прайс-лист. Накладка ОГ5, шт. | 1 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =65.20/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Прайс-лист. Хомут Х-42, шт. | 1 | 39.43 |  | 39.43 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =151.8/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Прайс-лист. Стяжка Г1, шт. | 3 | 119.96 |  | 359.89 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =545/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (2,5м), шт. | 1 | 40.65 |  | 40.65 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =156.50/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Прайс-лист. (применительно) Изоляторы ПСД70-Е, шт. | 12 | 110.06 |  | 1 320.71 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | С509-1716 Зажим соединительный ПС-2-1, шт. | 3 | 29.72 |  | 89.16 |  |  |  |  |
| 102. | С509-0449 Зажим петлевой типа ПА-2, шт. | 3 | 30.71 |  | 92.13 |  |  |  |  |
| 103. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 2 | 46.94 |  | 93.88 |  |  |  |  |
| 104. | С111-0003 Болт Б5, 100 шт. | 0.01 | 1 071.40 |  | 10.71 |  |  |  |  |
| 105. | С201-8111 Кронштейн У 4, кг | 13 | 9.88 |  | 128.44 |  |  |  |  |
| 106. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.000373 | 11 720.09 |  | 4.37 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.373)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | С110-0316 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1, шт. | 8 | 23.47 |  | 187.76 |  |  |  |  |
| 108. | С509-1768 Скоба СК-7-1А, шт. | 1 | 30.43 |  | 30.43 |  |  |  |  |
| 109. | С509-1719 Серьга СРС-7-16, шт. | 1 | 10.86 |  | 10.86 |  |  |  |  |
| 110. | С509-1771 Ушко однолапчатое У1-7-16, шт. | 6 | 31.46 |  | 188.76 |  |  |  |  |
| 111. | С509-1714 (применительно) Зажим натяжной НБ-2, шт. | 6 | 96.96 |  | 581.76 |  |  |  |  |
| 112. | Е33-04-007-05 Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ опорных объемом до 0,35 м3, 1 шт. | 3 | 57.23 | 44.61 | 171.69 | 37.86 | 133.83 | 1.1 | 3.3 |
|  |  |  | 12.62 | 4.74 |  |  | 14.22 | 0.29 | 0.87 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С403-0911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 54.68 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 31.25 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 257.62 |  |  |  |  |
| 113. | КСМ. Плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, шт. | 3 | 146.68 |  | 440.04 |  |  |  |  |
| 114. | Е33-04-004-03 Установка одностоечных анкерных переходных угловых опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м без тросостойки, 1 опора | 2 | 772.31 | 594.07 | 1 544.62 | 330.56 | 1 188.14 | 14.41 | 28.82 |
|  |  |  | 165.28 | 64.43 |  |  | 128.86 | 3.77 | 7.54 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 482.39 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 275.65 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 302.66 |  |  |  |  |
| 115. | КСМ. Стойка опоры СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)тип ПБ 35-3В, шт. | 2 | 4 536.91 |  | 9 073.82 |  |  |  |  |
| 116. | Прайс-лист. Траверсы ТМ 17, шт. | 4 | 358.29 |  | 1 433.14 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1379.40/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Прайс-лист. Оголовок ОГ 14, шт. | 2 | 105.12 |  | 210.23 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =404.70/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Прайс-лист. Болт Б 1, шт. | 2 | 10.52 |  | 21.04 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =40.50/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Прайс-лист. Болт Б 6, шт. | 4 | 20.75 |  | 83.01 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =79.90/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Прайс-лист. Хомут Х33, шт. | 2 | 26.57 |  | 53.14 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =102.30/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (2,7м), шт. | 2 | 43.09 |  | 86.18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =165.90/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Прайс-лист. (применительно) Изоляторы ПСД70-Е, шт. | 24 | 110.06 |  | 2 641.43 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Прайс-лист. Стяжка ОТ 5, шт. | 4 | 354.86 |  | 1 419.43 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1366.20/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Прайс-лист. Накладка ОТ 6, шт. | 4 | 69.17 |  | 276.68 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =266.3/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.000375 | 11 720.09 |  | 4.40 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.375)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 2 | 46.94 |  | 93.88 |  |  |  |  |
| 127. | С509-1717 Зажим соединительный ПС-3-1, шт. | 6 | 36.33 |  | 217.98 |  |  |  |  |
| 128. | С509-0449 Зажим петлевой типа ПА-2, шт. | 6 | 30.71 |  | 184.26 |  |  |  |  |
| 129. | С110-0316 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1, шт. | 12 | 23.47 |  | 281.64 |  |  |  |  |
| 130. | С509-1771 Ушко однолапчатое У1-7-16, шт. | 12 | 31.46 |  | 377.52 |  |  |  |  |
| 131. | С509-1714 (применительно) Зажим натяжной НБ-2, шт. | 12 | 96.96 |  | 1 163.52 |  |  |  |  |
| 132. | Е33-04-005-03 Установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 35 кВ, 1 оттяжка | 8 | 64.37 | 31.76 | 514.96 | 222.24 | 254.08 | 2.48 | 19.84 |
|  |  |  | 27.78 | 2.45 |  |  | 19.60 | 0.15 | 1.2 |
|  | Объем: 2+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 253.93 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 145.10 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 914.00 |  |  |  |  |
| 133. | Прайс-лист. Оттяжка ОТ 3, шт. | 2 | 179.69 |  | 359.38 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =691.80/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Прайс-лист. Оттяжка ОТ 4, компл. | 6 | 1 304.44 |  | 7 826.65 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =5022.10/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Е33-04-007-11 Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3, 1 шт. | 6 | 484.87 | 399.58 | 2 909.22 | 511.74 | 2 397.48 | 7.81 | 46.86 |
|  |  |  | 85.29 | 45.02 |  |  | 270.12 | 2.41 | 14.46 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 820.95 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 469.12 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 199.29 |  |  |  |  |
| 136. | КСМ. Анкер цилиндрический АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг/, шт. | 6 | 325.60 |  | 1 953.60 |  |  |  |  |
| 137. | Е33-04-007-01 Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом до 0,2 м3, 1 шт. | 2 | 52.38 | 41.02 | 104.76 | 22.72 | 82.04 | 0.99 | 1.98 |
|  |  |  | 11.36 | 4.41 |  |  | 8.82 | 0.27 | 0.54 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9662; С403-0897 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 33.12 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 18.92 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 156.80 |  |  |  |  |
| 138. | КСМ. Плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, шт. | 2 | 146.68 |  | 293.36 |  |  |  |  |
|  | Подвеска провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Е33-04-011-04 Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи, 1 переход | 1 | 321.98 | 88.62 | 321.98 | 233.36 | 88.62 | 20.1 | 20.1 |
|  |  |  | 233.36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: С502-9079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 245.03 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 140.02 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 707.02 |  |  |  |  |
| 140. | С502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2, т | 0.034 | 56 994.02 |  | 1 937.80 |  |  |  |  |
| 141. | Е33-04-009-07 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением до 35 мм2 вручную, 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.307 | 1 424.00 | 305.34 | 437.17 | 250.85 | 93.74 | 69.6 | 21.3672 |
|  |  |  | 817.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 263.39 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 150.51 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 851.07 |  |  |  |  |
| 142. | С502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2, т | 0.18 | 56 994.02 |  | 10 258.92 |  |  |  |  |
|  | Устройство заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Е33-04-015-01 Устройство заземления опор ВЛ, 10 м шин заземления | 3.64 | 36.35 | 15.67 | 132.31 | 70.03 | 57.04 | 1.8 | 6.552 |
|  |  |  | 19.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: С101-9341 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 73.53 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 42.02 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 247.86 |  |  |  |  |
| 144. | С101-1619 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм, т | 0.0728 | 5 855.30 |  | 426.27 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | Е33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора | 7 | 54.11 | 49.56 | 378.77 | 31.85 | 346.92 | 0.44 | 3.08 |
|  |  |  | 4.55 | 7.84 |  |  | 54.88 | 0.48 | 3.36 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 91.07 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 52.04 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 521.87 |  |  |  |  |
| 146. | Е33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора | 4 | 15.39 | 12.81 | 61.56 | 10.32 | 51.24 | 0.25 | 1 |
|  |  |  | 2.58 | 2.29 |  |  | 9.16 | 0.14 | 0.56 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 20.45 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 11.69 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 93.70 |  |  |  |  |
| 147. | Е33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора | 3 | 17.74 | 14.64 | 53.22 | 9.30 | 43.92 | 0.3 | 0.9 |
|  |  |  | 3.10 | 2.61 |  |  | 7.83 | 0.16 | 0.48 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 17.99 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 10.28 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 81.48 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 67 036.20 | 2 251.48 | 6 917.65 |  | 200.5692 |
|  |  |  |  |  |  |  | 704.89 |  | 42.66 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 483.13 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 16 483.13 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 483.13 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 50 424.63 | 2 251.48 | 6 917.65 |  | 200.5692 |
|  |  |  |  |  |  |  | 704.89 |  | 42.66 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 461.29 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 3 104.19 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 1 773.82 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 55 302.64 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 128.44 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 128.44 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 71 914.21 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 104.19 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 773.82 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Вынос ВЛ 10кВ. ПК20+28 - ПК29+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. | Е33-04-040-03 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ, 1 опора (3 провода) | 20 | 73.14 | 51.26 | 1 462.80 | 437.60 | 1 025.20 | 2.03 | 40.6 |
|  |  |  | 21.88 | 6.31 |  |  | 126.20 | 0.45 | 9 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 591.99 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 338.28 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 393.07 |  |  |  |  |
| 149. | Е33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора | 16 | 65.54 | 56.25 | 1 048.64 | 148.64 | 900.00 | 0.81 | 12.96 |
|  |  |  | 9.29 | 6.17 |  |  | 98.72 | 0.44 | 7.04 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 259.73 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 148.42 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 456.78 |  |  |  |  |
| 150. | Е33-04-042-07 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных, 1 опора | 4 | 204.65 | 181.48 | 818.60 | 92.68 | 725.92 | 2.02 | 8.08 |
|  |  |  | 23.17 | 21.45 |  |  | 85.80 | 1.53 | 6.12 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 187.40 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 107.09 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 113.09 |  |  |  |  |
| 151. | Х405-12-1-3; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т., погрузка при автомобильных перевозках, т | 27 | 15.44 | 15.44 | 416.88 |  | 416.88 |  |  |
| 152. | Х405-12-1-4; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т., разгрузка при автомобильных перевозках, т | 27 | 14.14 | 14.14 | 381.78 |  | 381.78 |  |  |
| 153. | Х405-40-3; Прочие материалы, детали и контрукции, погрузка при автомобильных перевозках, т | 2.821 | 12.41 | 12.41 | 35.01 |  | 35.01 |  |  |
|  | Объем: 0.62+2.201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. | Х405-40-4; Прочие материалы, детали и контрукции, разгрузка при автомобильных перевозках, т | 2.821 | 10.39 | 10.39 | 29.31 |  | 29.31 |  |  |
|  | Объем: 0.62+2.201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | Х401-1-7; Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 27 | 8.35 | 8.35 | 225.45 |  | 225.45 |  |  |
| 156. | Х401-1-7; Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов на расстояние 7 км. (класс груза 1), т | 2.821 | 8.35 | 8.35 | 23.56 |  | 23.56 |  |  |
|  | Объем: 0.62+2.201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | Е33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 опора | 14 | 193.87 | 110.16 | 2 714.18 | 595.84 | 1 542.24 | 3.8 | 53.2 |
|  |  |  | 42.56 | 10.94 |  |  | 153.16 | 0.78 | 10.92 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9341; С110-9030; С110-9091; С110-9126; С201-9266; С201-9285; С403-1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 786.45 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 449.40 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 950.03 |  |  |  |  |
| 158. | КСМ. Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) тип П10-3, шт. | 14 | 1 535.22 |  | 21 493.08 |  |  |  |  |
| 159. | Прайс-лист. Траверса ТМ9, шт. | 14 | 150.29 |  | 2 104.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =578.60/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. | Прайс-лист. Накладка ОГ9, шт. | 14 | 33.30 |  | 466.18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =128.2/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Прайс-лист. Хомут Х-42, шт. | 28 | 39.43 |  | 1 104.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =151.8/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (2м), шт. | 28 | 32.55 |  | 911.27 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =125.30/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 42 | 46.94 |  | 1 971.48 |  |  |  |  |
| 164. | С509-1716 Зажим соединительный ПС-2-1, шт. | 14 | 29.72 |  | 416.08 |  |  |  |  |
| 165. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.00783 | 11 720.09 |  | 91.77 |  |  |  |  |
|  | Объем: (7.83)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | Е33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами, 1 опора | 2 | 591.08 | 414.30 | 1 182.16 | 271.26 | 828.60 | 12.11 | 24.22 |
|  |  |  | 135.63 | 42.20 |  |  | 84.40 | 3.01 | 6.02 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9341; С110-9030; С110-9091; С110-9126; С201-9261; С201-9266; С201-9285; С403-1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 373.44 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 213.40 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 769.00 |  |  |  |  |
| 167. | КСМ. Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) тип П10-3, шт. | 6 | 1 535.22 |  | 9 211.32 |  |  |  |  |
| 168. | Прайс-лист. Траверсы ТМ 6, шт. | 2 | 353.66 |  | 707.32 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1361.60/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Прайс-лист. Накладка ОГ2, шт. | 4 | 33.51 |  | 134.03 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =129/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | Прайс-лист. Накладка ОГ5, шт. | 2 | 16.94 |  | 33.87 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =65.20/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | Прайс-лист. Хомут Х-42, шт. | 2 | 39.43 |  | 78.86 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =151.8/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Прайс-лист. Стяжка Г1, шт. | 6 | 119.96 |  | 719.79 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =545/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (2,5м), шт. | 2 | 40.65 |  | 81.30 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =156.50/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Прайс-лист. (применительно) Изоляторы ПСД70-Е, шт. | 24 | 110.06 |  | 2 641.43 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | С509-1716 Зажим соединительный ПС-2-1, шт. | 6 | 29.72 |  | 178.32 |  |  |  |  |
| 176. | С509-0449 Зажим петлевой типа ПА-2, шт. | 6 | 30.71 |  | 184.26 |  |  |  |  |
| 177. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 4 | 46.94 |  | 187.76 |  |  |  |  |
| 178. | С111-0003 Болт Б5, 100 шт. | 0.02 | 1 071.40 |  | 21.43 |  |  |  |  |
| 179. | С201-8111 Кронштейн У 4, кг | 26 | 9.88 |  | 256.88 |  |  |  |  |
| 180. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.000746 | 11 720.09 |  | 8.74 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.746)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | С110-0316 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1, шт. | 16 | 23.47 |  | 375.52 |  |  |  |  |
| 182. | С509-1768 Скоба СК-7-1А, шт. | 2 | 30.43 |  | 60.86 |  |  |  |  |
| 183. | С509-1719 Серьга СРС-7-16, шт. | 2 | 10.86 |  | 21.72 |  |  |  |  |
| 184. | С509-1771 Ушко однолапчатое У1-7-16, шт. | 12 | 31.46 |  | 377.52 |  |  |  |  |
| 185. | С509-1714 (применительно) Зажим натяжной НБ-2, шт. | 12 | 96.96 |  | 1 163.52 |  |  |  |  |
| 186. | Е33-04-007-05 Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ опорных объемом до 0,35 м3, 1 шт. | 6 | 57.23 | 44.61 | 343.38 | 75.72 | 267.66 | 1.1 | 6.6 |
|  |  |  | 12.62 | 4.74 |  |  | 28.44 | 0.29 | 1.74 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С403-0911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 109.37 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 62.50 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 515.24 |  |  |  |  |
| 187. | КСМ. Плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, шт. | 6 | 146.68 |  | 880.08 |  |  |  |  |
| 188. | Е33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 опора | 1 | 193.87 | 110.16 | 193.87 | 42.56 | 110.16 | 3.8 | 3.8 |
|  |  |  | 42.56 | 10.94 |  |  | 10.94 | 0.78 | 0.78 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9341; С110-9030; С110-9091; С110-9126; С201-9266; С201-9285; С403-1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 56.18 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 32.10 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 282.15 |  |  |  |  |
| 189. | КСМ. Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) тип П10-3, шт. | 1 | 1 535.22 |  | 1 535.22 |  |  |  |  |
| 190. | Прайс-лист. Надставка ТС-1, шт. | 1 | 1 167.71 |  | 1 167.71 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =4495.70/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191. | Прайс-лист. Хомут Х-1, шт. | 2 | 49.88 |  | 99.77 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =192.05/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 6 | 46.94 |  | 281.64 |  |  |  |  |
| 193. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.00112 | 11 720.09 |  | 13.13 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.12)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | С509-1716 Зажим соединительный ПС-2-1, шт. | 1 | 29.72 |  | 29.72 |  |  |  |  |
| 195. | С509-0449 Зажим петлевой типа ПА-2, шт. | 6 | 30.71 |  | 184.26 |  |  |  |  |
| 196. | Е33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 опора | 1 | 193.87 | 110.16 | 193.87 | 42.56 | 110.16 | 3.8 | 3.8 |
|  |  |  | 42.56 | 10.94 |  |  | 10.94 | 0.78 | 0.78 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9341; С110-9030; С110-9091; С110-9126; С201-9266; С201-9285; С403-1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 56.18 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 32.10 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 282.15 |  |  |  |  |
| 197. | КСМ. Стойка опоры СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)тип ПБ 35-3В, шт. | 1 | 4 536.91 |  | 4 536.91 |  |  |  |  |
| 198. | Прайс-лист. Траверсы ТМ 13, шт. | 1 | 513.90 |  | 513.90 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1978.50/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. | Прайс-лист. Оголовок ОГ 7, шт. | 1 | 111.12 |  | 111.12 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =427.80/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. | Прайс-лист. Хомут Х33, шт. | 1 | 26.57 |  | 26.57 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =102.30/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. | Прайс-лист. Хомут Х34, шт. | 1 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =107.80/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (1,3м), шт. | 1 | 22.21 |  | 22.21 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =85.50/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 6 | 46.94 |  | 281.64 |  |  |  |  |
| 204. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.00112 | 11 720.09 |  | 13.13 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.12)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205. | С509-0449 Зажим петлевой типа ПА-2, шт. | 6 | 30.71 |  | 184.26 |  |  |  |  |
| 206. | Е33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами, 1 опора | 1 | 591.08 | 414.30 | 591.08 | 135.63 | 414.30 | 12.11 | 12.11 |
|  |  |  | 135.63 | 42.20 |  |  | 42.20 | 3.01 | 3.01 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 186.72 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 106.70 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 884.50 |  |  |  |  |
| 207. | КСМ. Стойка опоры СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) тип ПП10-4, шт. | 3 | 2 543.74 |  | 7 631.22 |  |  |  |  |
| 208. | Прайс-лист. Траверсы ТМ 14, шт. | 1 | 419.79 |  | 419.79 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1616.20/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209. | Прайс-лист. Оголовок ОГ 11,13, шт. | 3 | 96.70 |  | 290.10 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =372.30/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Прайс-лист. Хомут Х4,Х5, шт. | 4 | 20.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =77/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. | С201-8111 Кронштейн У2, кг | 41.2 | 9.88 |  | 407.06 |  |  |  |  |
| 212. | Прайс-лист. Стяжка Г1, шт. | 3 | 119.96 |  | 359.89 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =545/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (1,1м), шт. | 1 | 17.51 |  | 17.51 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =67.40/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 3 | 46.94 |  | 140.82 |  |  |  |  |
| 215. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.00056 | 11 720.09 |  | 6.56 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.56)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. | С509-1716 Зажим соединительный ПС-2-1, шт. | 3 | 29.72 |  | 89.16 |  |  |  |  |
| 217. | С509-0449 Зажим петлевой типа ПА-2, шт. | 3 | 30.71 |  | 92.13 |  |  |  |  |
| 218. | Прайс-лист. (применительно) Изоляторы ПСД70-Е, шт. | 12 | 110.06 |  | 1 320.71 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. | С110-0316 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1, шт. | 6 | 23.47 |  | 140.82 |  |  |  |  |
| 220. | С509-1771 Ушко однолапчатое У1-7-16, шт. | 6 | 31.46 |  | 188.76 |  |  |  |  |
| 221. | С509-1714 (применительно) Зажим натяжной НБ-2, шт. | 6 | 96.96 |  | 581.76 |  |  |  |  |
| 222. | Е33-04-007-05 Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ опорных объемом до 0,35 м3, 1 шт. | 3 | 57.23 | 44.61 | 171.69 | 37.86 | 133.83 | 1.1 | 3.3 |
|  |  |  | 12.62 | 4.74 |  |  | 14.22 | 0.29 | 0.87 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С403-0911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 54.68 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 31.25 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 257.62 |  |  |  |  |
| 223. | КСМ. Плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, шт. | 3 | 146.68 |  | 440.04 |  |  |  |  |
| 224. | Е33-04-004-03 Установка одностоечных анкерных переходных угловых опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м без тросостойки, 1 опора | 1 | 772.31 | 594.07 | 772.31 | 165.28 | 594.07 | 14.41 | 14.41 |
|  |  |  | 165.28 | 64.43 |  |  | 64.43 | 3.77 | 3.77 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 241.20 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 137.83 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 151.33 |  |  |  |  |
| 225. | КСМ. Стойка опоры СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)тип ПБ 35-3В, шт. | 1 | 4 536.91 |  | 4 536.91 |  |  |  |  |
| 226. | Прайс-лист. Траверсы ТМ 17, шт. | 2 | 358.29 |  | 716.57 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1379.40/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. | Прайс-лист. Оголовок ОГ 14, шт. | 1 | 105.12 |  | 105.12 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =404.70/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228. | Прайс-лист. Болт Б 1, шт. | 1 | 10.52 |  | 10.52 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =40.50/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229. | Прайс-лист. Болт Б 6, шт. | 2 | 20.75 |  | 41.51 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =79.90/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230. | Прайс-лист. Хомут Х33, шт. | 1 | 26.57 |  | 26.57 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =102.30/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231. | Прайс-лист. Проводник ЗП1 (2,7м), шт. | 1 | 43.09 |  | 43.09 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =165.90/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232. | Прайс-лист. (применительно) Изоляторы ПСД70-Е, шт. | 12 | 110.06 |  | 1 320.71 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500/1.18/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233. | Прайс-лист. Стяжка ОТ 5, шт. | 2 | 354.86 |  | 709.71 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1366.20/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234. | Прайс-лист. Накладка ОТ 6, шт. | 2 | 69.17 |  | 138.34 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =266.3/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235. | С101-0813 Проволока СТН 3, т | 0.000185 | 11 720.09 |  | 2.17 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.185)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236. | С110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 1 | 46.94 |  | 46.94 |  |  |  |  |
| 237. | С509-1717 Зажим соединительный ПС-3-1, шт. | 3 | 36.33 |  | 108.99 |  |  |  |  |
| 238. | С509-0449 Зажим петлевой типа ПА-2, шт. | 3 | 30.71 |  | 92.13 |  |  |  |  |
| 239. | С110-0316 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1, шт. | 6 | 23.47 |  | 140.82 |  |  |  |  |
| 240. | С509-1771 Ушко однолапчатое У1-7-16, шт. | 6 | 31.46 |  | 188.76 |  |  |  |  |
| 241. | С509-1714 (применительно) Зажим натяжной НБ-2, шт. | 6 | 96.96 |  | 581.76 |  |  |  |  |
| 242. | Е33-04-005-03 Установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 35 кВ, 1 оттяжка | 4 | 64.37 | 31.76 | 257.48 | 111.12 | 127.04 | 2.48 | 9.92 |
|  |  |  | 27.78 | 2.45 |  |  | 9.80 | 0.15 | 0.6 |
|  | Объем: 1+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 126.97 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 72.55 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 457.00 |  |  |  |  |
| 243. | Прайс-лист. Оттяжка ОТ 3, шт. | 1 | 179.69 |  | 179.69 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =691.80/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244. | Прайс-лист. Оттяжка ОТ 4, компл. | 3 | 1 304.44 |  | 3 913.32 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =5022.10/3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245. | Е33-04-007-11 Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3, 1 шт. | 3 | 484.87 | 399.58 | 1 454.61 | 255.87 | 1 198.74 | 7.81 | 23.43 |
|  |  |  | 85.29 | 45.02 |  |  | 135.06 | 2.41 | 7.23 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 410.48 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 234.56 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 099.64 |  |  |  |  |
| 246. | КСМ. Анкер цилиндрический АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг/, шт. | 3 | 325.60 |  | 976.80 |  |  |  |  |
| 247. | Е33-04-007-01 Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом до 0,2 м3, 1 шт. | 1 | 52.38 | 41.02 | 52.38 | 11.36 | 41.02 | 0.99 | 0.99 |
|  |  |  | 11.36 | 4.41 |  |  | 4.41 | 0.27 | 0.27 |
|  | Удал.ресурсы: С101-1714; С101-9662; С403-0897 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 16.56 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 9.46 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 78.40 |  |  |  |  |
| 248. | КСМ. Плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, шт. | 1 | 146.68 |  | 146.68 |  |  |  |  |
|  | Подвеска провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249. | Е33-04-011-04 Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи, 1 переход | 2 | 321.98 | 88.62 | 643.96 | 466.72 | 177.24 | 20.1 | 40.2 |
|  |  |  | 233.36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: С502-9079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 490.06 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 280.03 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 414.05 |  |  |  |  |
| 250. | С502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2, т | 0.061 | 56 994.02 |  | 3 476.64 |  |  |  |  |
| 251. | Е33-04-009-07 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением до 35 мм2 вручную, 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 1.008 | 1 424.00 | 305.34 | 1 435.39 | 823.64 | 307.78 | 69.6 | 70.1568 |
|  |  |  | 817.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 864.82 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 494.18 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 794.40 |  |  |  |  |
| 252. | С502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2, т | 0.59 | 56 994.02 |  | 33 626.47 |  |  |  |  |
|  | Устройство заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253. | Е33-04-015-01 Устройство заземления опор ВЛ, 10 м шин заземления | 10.4 | 36.35 | 15.67 | 378.04 | 200.10 | 162.97 | 1.8 | 18.72 |
|  |  |  | 19.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: С101-9341 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 210.11 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 120.06 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 708.21 |  |  |  |  |
| 254. | С101-1619 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм, т | 0.208 | 5 855.30 |  | 1 217.90 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255. | Е33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора | 20 | 54.11 | 49.56 | 1 082.20 | 91.00 | 991.20 | 0.44 | 8.8 |
|  |  |  | 4.55 | 7.84 |  |  | 156.80 | 0.48 | 9.6 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 260.19 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 148.68 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 491.07 |  |  |  |  |
| 256. | Е33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора | 16 | 15.39 | 12.81 | 246.24 | 41.28 | 204.96 | 0.25 | 4 |
|  |  |  | 2.58 | 2.29 |  |  | 36.64 | 0.14 | 2.24 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 81.82 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 46.75 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 374.81 |  |  |  |  |
| 257. | Е33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора | 4 | 17.74 | 14.64 | 70.96 | 12.40 | 58.56 | 0.3 | 1.2 |
|  |  |  | 3.10 | 2.61 |  |  | 10.44 | 0.16 | 0.64 |
|  | Накладные расходы | 105% |  |  | 23.98 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 13.70 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 108.65 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 135 691.86 | 4 059.12 | 11 033.64 |  | 360.4968 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 072.60 |  | 70.63 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 45 415.95 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 45 415.95 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 45 415.95 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 89 611.97 | 4 059.12 | 11 033.64 |  | 360.4968 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 072.60 |  | 70.63 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 353.40 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 5 388.31 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 3 079.03 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 98 079.31 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 663.94 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 663.94 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 144 159.20 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5 388.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 079.03 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 250 106.00 | 7 445.65 | 21 427.65 |  | 661.9064 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 103.30 |  | 135.72 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 77 052.00 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 77 052.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 77 052.00 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 171 726.12 | 7 445.65 | 21 427.65 |  | 661.9064 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 103.30 |  | 135.72 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 2 162.92 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 10 026.40 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 5 729.37 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 187 481.89 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 327.88 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  | 1 327.88 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 265 861.77 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 026.40 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 729.37 |  |  |  |  |

| Составил: | Багаутдинова Р.Я. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Лукьянова О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |