           Техническое задание на капитальный ремонт зданий и сооружений

1.Ремонт здания производится с целью обеспечения исправности и 

эксплуатационной надежности, предупреждения  преждевременного износа.

2.Сведения об объекте.

Гараж и помещения охраны  

3.Краткое описание объемов работ.


3.1. Подготовительные работы.


       Подрядчик доставляет технику и подвозит  материалы к месту ремонтных работ.

           3.2. Краткое описание объемов работ.

           
-     ремонт полов;

· замена дверей;

· малярные и штукатурные работы.

3.3. Заключительные работы.

       Вывоз механизмов, приспособлений, уборка демонтированных 

непригодных материалов.

                 Проверка исполнительной документации на все виды ремонтных работ, оформление акта приемки.

4.Основные технические требования.

           Указанные ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и должны отвечать требованиям соответствующим СНиП и РД 153-34.0-21.601-98 Технология ремонтов зданий и сооружений. Степень готовности ЗиС для производства последующих работ устанавливается и подтверждается актом с указанием всех имеющихся дефектов и сроков их устранения.


5. Правила контроля и приемки работ.


Руководители работ, участвующие в ремонте:


- осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов;


- обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;


- проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;


- своевременно оформляют акты скрытых работ;


- обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;


- определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.


Приемка выполненных ремонтных работ осуществляется комиссией Заказчика в соответствии с СНиП – 3.01.04-87 и  СО 34.04.181-2003 как по отдельным, так и после завершения всех предусмотренных настоящим заданием и сметных работ, оформляются актами.


                                     Ведомость дефектов

Капитальный ремонт гаража и помещения охраны                    

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Двери металлические

	1
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	2
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,04
	 

	3
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	4
	 

	4
	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)
	м2
	4
	 

	5
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных
	компл.
	2
	 

	                           Раздел 2. Гараж

	                           Стены и потолок

	6
	Облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): профнастилом с пароизоляционным слоем
	100 м2 поверхности облицовки
	1,39
	 

	7
	Утепление  стен зданий по системе"Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм
	1 м2
	139
	 

	8
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер C21-1000-0,7
	м2
	164
	 

	9
	Устройство потолков из профнастила
	100 м2 потолка
	0,69
	 

	10
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	10,35
	 

	11
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер C21-1000-0,7
	м2
	81,42
69*1,18
	 

	                           Полы , смотровая яма и канализация

	12
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,678
	 

	13
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,678
	 

	14
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0,6
	 

	15
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,12
	 

	16
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, толщиной 4 мм
	т
	0,12
	 

	17
	Обрамление  угловой сталью
	1 т
	0,0812
	 

	18
	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубопровода
	0,08
	 

	19
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,34
	 

	20
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 350 мм
	1 км трубопровода
	0,0075
	 

	                           Раздел 3. Помещение охраны

	21
	Облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): профнастилом с пароизоляционным слоем
	100 м2 поверхности облицовки
	0,8
	 

	22
	Утепление  стен зданий по системе"Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм
	1 м2
	80
	 

	23
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер C21-1000-0,7
	м2
	94,4
	 


	
	III. Сроки выполнения работ.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Начало работ:
	декабрь 2018 года
	
	
	

	
	Окончание работ:
	28 декабря 2018 года.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	IV. Условия запроса цен


	

	       Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ - 100 % подрядчиком.


        При формировании предложения предусмотреть начало производства работ без выплаты авансового платежа. Оплата выполненных объёмов работ будет осуществляться в срок не позднее 30 дней с момента выставления счетов-фактур.
